吉林省（气象部门）防雷安全重点单位监督管理办法（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为加强和规范防雷安全重点单位监督管理工作，预防和减少雷电灾害造成的损失，保护人民生命财产安全，根据《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》《吉林省气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》《气象行政许可实施办法》等法律规章和规范性文件的有关要求，制定本办法。

第二条 本办法适用于吉林省行政区域内（气象部门重点监管）的防雷安全重点单位（以下简称“防雷安全重点单位”）的防雷监督管理工作。

在吉林省行政区域内的防雷安全重点单位应当遵守本办法。

第二章 防雷安全重点单位名录管理

第三条 本办法所称的防雷安全重点单位是指：

（一）油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所；

（二）雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所；

（三）雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

第四条 重点单位的列入，经气象主管机构雷电防护装置竣工验收的项目，符合本办法第三条的，在项目投入使用后将其责任主体单位列入重点单位名单。

第五条 重点单位的移出，已经市场监督管理部门注销和不再符合重点单位条件的，直接移出重点单位名单；需要组织专家论证的，属地气象主管机构根据专家论证意见确定是否移出重点单位名单。

第三章 各级气象主管机构职责

第六条 省气象主管机构负责对全区防雷安全重点单位的防雷监督管理工作进行监督和指导。

第七条 市（州、管委会）县（市、区）气象主管机构负责本行政区域内防雷安全重点单位的防雷监督管理工作，确定本地防雷重点单位名录。

市（州、管委会）县（市、区）气象主管机构应当推动当地政府将防雷安全工作纳入安全生产责任制和地方政府考核评价指标体系。

市（州、管委会）县（市、区）气象主管机构应当加强对防雷安全重点单位进行防雷监督检查，积极会同应急管理、市场监督管理等部门开展联合检查。

市（州、管委会）县（市、区）气象主管机构应当向重点单位提供雷电预警服务以及防雷减灾政策法规、标准规范、安全知识等科普服务。

第八条 市（州、管委会）县（市、区）气象主管机构应当依法做好本行政区域内防雷安全重点单位的新建、改建、扩建项目雷电防护装置设计审核和竣工验收行政审批工作。

第九条 市（州、管委会）县（市、区）气象主管机构应当依托国家企业信用公示系统（吉林）部门协同监管平台和全国防雷减灾综合管理服务平台，建立并动态更新防雷安全重点单位信息库，及时对外公布。

第十条 市（州、管委会）县（市、区）气象主管机构在防雷安全重点单位的防雷监督检查过程中，发现存在违法行为的，应当依法给予行政处罚；对于不属于气象主管机构管辖的行政违法行为，依法移交有管辖权的部门处理。

第四章 防雷安全重点单位的职责

第十一条 承担本单位防雷安全主体责任，贯彻执行防雷安全法规和行业主管部门有关要求，并接受当地气象主管机构的监督管理。

建立防雷安全生产责任制，明确法定代表人、主要负责人、实际控制人同为防雷安全第一责任人，明确防雷安全责任部门和人员，掌握本单位防雷安全相关情况。把防雷安全工作列入本单位的重要议事日程，将防雷安全生产经费纳入安全生产经费预算。

严格执行雷电防护装置的日常巡查与维护制度，指定专人负责本单位雷电防护装置的日常维护、定期检查，建立健全隐患自查自改闭环管理机制，排查和消除雷电防护装置隐患，并做好记录。

建立防雷安全档案管理制度，对有关雷电防护装置设计安装工程图纸、检测报告、隐患整改意见、规章制度、防雷安全相关培训记录以及维护记录等文件及时归档，妥善保管。

组织制定并实施本单位防雷安全教育和培训计划，自行组织或参加行业主管部门的防雷安全知识培训。制定本单位雷电灾害应急预案，必要时启动雷电灾害应急预案。每年至少开展一次雷电灾害应急演练。

主动关注当地气象主管机构所属气象台站发布的雷电天气预警信息，并根据实际情况采取安全防范措施。

第十二条 委托具有相应资质等级的雷电防护装置检测单位对本单位所有雷电防护装置进行定期检测，做到应检必检，杜绝由于漏检形成的安全隐患。定期检测活动在检测报告到期前30日内开展并检测合格的，本次检测报告自上次定期检测报告有效期到期次日生效；检测报告到期日检测仍不合格的，经整改并复检合格后，复检日为检测报告生效日期。

明确雷电防护重点部位、场所和设施，并制作示意图，设置雷电防护装置安全警示标识。

不得侵占、破坏或者擅自移动雷电防护装置。

安装的雷电防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求，雷电防护装置应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并主动履行雷电防护装置设计审核和竣工验收相关程序。

雷电防护装置设计审核未经有关气象主管机构核准，不得擅自施工；雷电防护装置竣工验收未经有关气象主管机构验收合格，不得擅自投入使用。

申请雷电防护装置设计审核或者竣工验收不得隐瞒有关情况、提供虚假材料；不得以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核或者竣工验收；不得涂改、伪造雷电防护装置设计审核和竣工验收有关材料或者文件。

第十三条 委托检测时，应通过全国防雷减灾综合管理服务平台（网址https://www.qgfljg.cn）、吉林省气象局官网或咨询吉林省气象局对雷电防护装置检测单位的资质证及有关情况进行核验。

发现雷电防护装置检测单位未开展检测就出具检测报告或不执行雷电防护装置安全规定或标准的，及时向当地气象主管机构举报。

在雷电防护装置定期检测后，及时将雷电防护装置检测情况上传全国防雷减灾综合管理服务平台。如果存在问题隐患，需制定整改计划，在整改完成后，及时将整改结果上传全国防雷减灾综合管理服务平台。

建立雷电灾害事故记录、报告制度，雷电灾害发生后，应当及时向当地气象主管机构报告灾情，积极协助相关部门开展雷电灾害事故调查。

第五章 附则

第十四条 本办法由吉林省气象局负责解释。

第十五条 本办法自发布之日起施行。